| 单位\类别 |  | 单 位 全 称 |  |  |  | 单 位 地 址 |  |  |  |  |  | 委托/联系人 |  | 联 系 电 话 |  | E-mail / 传 真 |  |  | ★ 使用单位与委托单位不同，请填写证书单位信息。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 |  | 填写 |  |  |  | 填写 |  |  |  |  |  | 填写 |  | 填写 |  | 选填 |  |  |  |  |
| 证书单位 |  | 填写 |  |  |  | 填写 |  |  |  |  |  | 填写 |  | 填写 |  | 选填 |  |  |  |  |
| 序号 | 器 具 名 称 |  |  | 型号/规格 |  | 器具编号（设备编号） |  | 制造厂 |  |  | 数量 | 附 件 |  |  |  |  | 电压确认 | 备注（证书、校准结论、方法偏离及特殊需求） |  |  |
| 1 | 数显扭矩扳子 |  |  | WC2-030AR / 30Nm |  | 1404001408 |  | Eclatorq |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | C，扭矩 + 角度 |  |  |
| 2 | 扭矩扳子检定仪 |  |  | IRTT-B 750A-25/ 750Nm |  | 43410105 |  | Atlas |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | C，Y |  |  |
| 3 | 标准扭矩仪 |  |  | MTT03-100/ 1150cNm |  | 3665564、 |  | Mark-10 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 110 V | C，5% |  |  |
| 4 | 扭矩倍增器 |  |  | SWE 8300 / 30000lbf.ft & 42:1 |  | IAE1F 10016 |  | Sweeney |  |  | 1 | 转接衬套 |  |  |  |  |  | T，双向 |  |  |
| 5 | 气动扭矩扳子 |  |  | 77310 / 20000Nm |  | 2015E10036 |  | NORBAR |  |  | 1 | 气源处理三联件、气管 |  |  |  |  |  | C |  |  |
| 6 | 电动扭矩扳子 |  |  | QXX2PT2000NPS16 / 2000Nm |  | SP18H07045 |  | lngersoll Rand |  |  | 1 | 反作用力臂、可充电池、充电器 |  |  |  |  |  | C |  |  |

注意事项及委托要求和说明

电压确认：110V电压、380V三相供电请注明，常规220V单相供电。    测量单位：常规SI单位制，特殊要求请备注。	   故障维修：请备注，并描述故障现象（填写第 2 页“送修说明”）；

校准证书选择：CNAS（C）、TAF（T）。  有国家技术规范的器具是否出具校准结论请备注：是（Y）、否（N），常规否（N）；是否接受NBCL方法偏离请备注：接受（A），不接受（DNA）。

扭矩扳子：依据JJG 707-2014，常规正向（CW）、额定量程20% 均匀分布三点，每点测量5次，特殊要求请备注；

扭矩仪（标准扭矩仪、扭矩扳子检定仪、静态扭矩传感器）：依据检定规程，常规单向（CW）、额定扭矩20%起始，特殊要求请备注。扭矩显示器配套送检（如果适用）；

扭矩倍增器：依据实验室NBCL02-2015校准规范，常规双向（CW&CCW）、额定扭矩20%起始，测量结果为放大倍数，特殊要求请备注。非诺霸产品，送检请带配套反作用力臂；

动力扭矩扳子（气动、电动、液压）：依据实验室NBCL01-2015校准规范，常规单向（CW），出具CNAS校准证书，特殊要求请备注。非诺霸产品，送检请带配套反作用力臂（及配套转接件），并提供扭矩输出转接型式（中空、方头、六方）和连接尺寸及单位信息，如有使用说明书也请随机提供。具体要求如下：

- 气动扭矩扳子：气源处理三联件、气管等相关设备配套送检（气源处理三联件、气管由实验室编号标记）；

- 电动扭矩扳子：控制箱、连接电缆、可充电池、充电器、电源线等相关设备配套送检；

- 液压扭矩扳子：液压泵、液压连接管路、控制器（与泵体可拆卸分体式）等相关设备配套送检。快递运输排空液压泵中液压油！

说明：超差调整，请提供相关证书。非诺霸产品，请提供相关维修调整资料和说明书。	顺时针校准：正向（CW）；逆时针校准：反向（CCW）。

实验室收件人:                         日期：          年    月    日                                   （传真：021-6145 0369；nbcl@norbar.com.cn）

送修日期（选择 →）：15 April 2024

| 单位\类别 |  | 单 位 名 称 |  |  |  |  | 委托/联系人 |  | 联 系 电 话 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 器具名称 |  | 型号/规格 | 器具编号（设备编号） |  | 问题描述（请在表格下方附上图片） |  |  |  |  |  | 其他需求 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

请 附 图 片

Please enclose your photos